完成図等提出物一覧表（開発工事用）

１．原図（Ａ－３）　-------------------------------------------------------　１部

・図面ケース（Ａ－３用　二つ折りタイプ）に入れ、別図－１および別図－２のラベルを貼

ること。

・必要図書

① 位置図

② 排水計画図（平面図・縦断図等。高さはTP表示とする。）

③ 敷地内最終桝から本管までの取付詳細図

④ 人孔・桝の構造図

⑤ 公共下水道施設一覧表（別記様式１、記入例あり。）

２．青焼き背張製本（Ａ－３）　---------------------------------------------　２部

・表紙カラーはブルーとし、別図－２の内容を黒文字にて記入すること。

３．マイクロフィルム（ロール）　-------------------------------------------　１部

・プラスチックケースに入れ、別図－２のラベルを貼ること。

４．電子データ　-----------------------------------------------------------　１部

①提出用メディア

・ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒとし、全図面データを入れ、別図－２の項目を印刷または貼り付けすること。

②仕様

・スキャニング

完成原図から直接スキャニングとする。

画像のサイズは縮小せず、原寸とする。

解像度は４００×４００ｄｐｉとする。

・ラスターデータ形式

データ形式はＴｉｆｆ・白黒２値とする。

データの圧縮形式は“Ｇ４”とする。

・各図面のファイル名

〔年度〕－〔開発工事番号〕－〔KA〕－〔図面番号〕の４項目からなる半角英数のファイル名とする。

（例）令和元年度　東羽衣３丁目宅地開発工事　→　R01-01-KA-01

・）年度（英字１桁数字２桁）　　　　（例）令和3年　→　R03

・）開発工事番号（数字2桁）　　　　番号については、市より提示します。

・）工事名コード（英字2桁）　　　　開発工事　→　KA

・）図面番号（数字２桁）　　　　　　（例）１/１５　→　01

・図面目次ファイル

Ｅｘｃｅｌのファイル形式にて、図面ファイル名・図面名称を入力して、同じ提出

メディアに保存すること。

別図－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　別図－２

（別記様式１）

公共下水道施設一覧表

| 施設名称 | 施設概要 | 延長、個数 |
| --- | --- | --- |
| 汚水人孔 |  |  |
| 汚水本管 |  |  |
| 公共汚水桝 | 新設 |  |  |
|  | 既設 |  |  |
| 同上取付管 | 新設 |  |  |
|  | 既設 |  |  |
| 雨水人孔 |  |  |
| 雨水本管 |  |  |
| 公共雨水桝 | 新設 |  |  |
|  | 既設 |  |  |
| 同上取付管 | 新設 |  |  |
|  | 既設 |  |  |

（記入要領）

①本管の延長は、人孔間距離を記入してください。

②合流区域の場合は、施設名称を汚水人孔（合流）・汚水本管（合流）と記載し、その材質等を記入してください。雨水人孔・雨水本管については記入不要ですが、桝と取付管は、雨水と汚水の両方に記入が必要です。

③同じ施設名称であっても規格が異なる場合は、分けて記入してください。

④桝と取付管は、新設と既設を分けて記入してください。

記入例（別記様式１）

公共下水道施設一覧表

| 施設名称 | 施設概要 | 延長、個数 |
| --- | --- | --- |
| 汚水人孔 | 1号人孔φ９００ | 1ヶ所 |
| 汚水人孔 | Y号人孔φ６００×９００ | 1ヶ所 |
| 汚水本管 | VUφ２００ | ３４．１０ｍ |
| 公共汚水桝 | 新設 | VUφ２００ | ９ヶ所 |
|  | 既設 | VUφ２００ | 1ヶ所 |
| 同上取付管 | 新設 | VUφ１５０ | ９本 |
|  | 既設 | VUφ１５０ | １本 |
| 雨水人孔 | １号人孔φ９００ | ２ヵ所 |
| 雨水人孔 | ２号人孔φ１２００ | １ヶ所 |
| 雨水本管 | VUφ２５０ | １８．２５ｍ |
| 雨水本管 | FRPMφ２５０ | １５．９２ｍ |
| 公共雨水桝 | 新設 | VU□４００×４００ | ６ヶ所 |
|  | 既設 | VU□４００×４００ | １ヶ所 |
| 同上取付管 | 新設 | VUφ１５０ | ６ヶ所 |
|  | 新設 | VUφ２００ | １ヶ所 |
|  | 既設 | VUφ１５０ | １ヶ所 |

（記入要領）

①本管の延長は、人孔間距離を記入してください。

②合流区域の場合は、施設名称を汚水人孔（合流）・汚水本管（合流）と記載し、その材質等を記入してください。雨水人孔・雨水本管については記入不要ですが、桝と取付管は、雨水と汚水の両方に記入が必要です。

③同じ施設名称であっても材質又は規格が異なる場合は、分けて記入してください。

④桝と取付管は、新設と既設を分けて記入してください。

# Text boxes

年　　度

年

度

工　　　事　　　名

工

事

名

完　成　図

業　者　名

完

成

図

業

者

名