## 路外駐車場
参考
届出駐車場チェックシート①（路外駐車場の構造及び設備の基準）
【『駐車場法』に係るもの】
自転車の出入口 | □ | 道路交通法第44条 | □ | 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルにもうけていないか？
（施行令第7条） |  |  | □ | 交差点の側端又は道路のまがりかどから5m以内に設けていないか？
|  |  | □ | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後5m以内に設けていないか？
|  |  | □ | 安全地帯の範囲から10m以内に設けていないか？
|  |  | □ | バス停留所、路面電車などの標柱柱、標柱板から10m以内に設けていないか？
|  |  | □ | 踏切の側端から前後に10m以内に設けていないか？
|  |  | ※ | 上記項目のうち、①交差点の側端又はそこから5m以内の道路の部分 ②トンネル部分については国土交通大臣が当該出入口を設け
る道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては適用しない。（近畿地方整備局と協議必要）
| □ | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から5m以内に設けていないか？
| □ | 小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、
児童遊園又は児童館の出入口から20m以内に設けていないか？
| □ | 橋に設けていないか？
| □ | 幅員が6m未満の道路に設けていないか？（ m）
| □ | 横断勾配が10％を超える道路から設けていないか？（ ％）
| □ | 駐車場の全面道路が2以上ある場合、交通に支障を及ぼす影響が小さいほうに設けているか？
| □ | 駐車の用に供する部部が6,000㎡以上ある場合は、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を10m以上離れているか？
（中央分離帯等によって物理的に、当該出入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されているときは、この限りではない）
| □ | 出入口において自動車の回転が容易にできるのか？容易でない場合、1.5m以上の隅切りを設置しているか？
| □ | 見通しについて、出口から2m（自動二輪車の場合は1.3m）後退し、車路の中心線上1.4mの視点から、左右60度以上の範囲内において歩道車等を
確認できているか？
車 路 | □ | 5.5m以上（自動二輪車の場合は3.5m以上）あるか？一方通行の場合、3.5m以上（自動二輪車の場合は2.25m以上）あるか？
（施行令第8条） |  | （駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ歩行者の通行できない箇所にあって、2.75m以上（自動二輪車の場合は1.75以上））
| □ | 建築物である駐車場の場合 | □ | はり下の高さは2.3m以上あるか？（ m）
|  |  | □ | 屈曲部（ターンテーブルが設けられている場合は除く）において、自動車が5m以上（自動二輪車の場合3m以内）のうちのり半径で
回転できるか？
|  |  | □ | 傾斜部の縦断勾配は17％以下であるか？（ ％）
|  |  | □ | 傾斜部の路面は、すべりにくい仕上げになっているか？
車 室 | □ | 建築物の駐車場の場合、車室部分（駐車マス部分）のはり下の高さが2.1m以上あるか？（ m）
（施行令第9条）
避難階段 | □ | 建築物の駐車場で、直接地上へ通じない階がある場合は、避難階段又はこれに変わる設備を設けているか？
（施行令第10条）
防火区画 | □ | 建築物の駐車場で、給油所その他の火災の危険がある施設を附置する場合において、耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画
（施行令第11条） |  | されているか？
換気装置 | □ | 建築物の駐車場で、内部の空気を1時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けているか？
（施行令第12条） |  | 又は、窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の1/10以上確保されているか？
照明装置 | □ | 建築物の駐車場の場合 | □ | 車路の路面について10ルックス以上あるか？
（施行令第13条） |  |  | □ | 車室の床面について2ルックス以上あるか？
警報装置 | □ | 建築物の駐車場で、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けているか？
（施行令第14条）
特殊装置 | □ | 国土交通大臣が認める特殊な装置に該当するものはないのか？
（施行令第15条）